## Sheet1
SŠPTA Jihlava třída Legionářů 3, Jihlava
Protokol o měření
Ověření činnosti analogově-digitálního převodníku
1.
2.
3.
4.
5.
Jméno: |  | Příjmení: | Třída:
Datum měření: 11. 2. 2025 |  | Datum odevzdání: 25. 2. 2025 | Skupina:
Teplota: 21 |  | Tlak: 1020hPa | Vlhkost: 67%

## Sheet2
1. Teoretický rozbor
Analogově-digitální převodník převádí analogový signál na digitální hodnotu, kterou mohou zpracovávat digitální zařízení
2. Použité přístroje a pomůcky
Přístroj | Inv číslo | Systém | Rozsah | Ostatní údaje
Dekáda | ES 939 | Analogový
Voltmetr | ES1 1099 | Digitální | 1000V
Voltmetr |  | Digitální
Převodník | ES 902 | Analogový
3. Schéma zapojení

## Sheet3
4. Postup při měření
Zapojili jsme obvod dle schématu. Nastavili jsme rozsah napětí na 10V. Vypočítali jsme ∆U pro každý stav. Nastavili jsme rozsah napětí na ±5. Vypočítali jsme ∆U pro každý stav.
5. Naměřené a vypočítané hodnoty
| 0 - 10V | [7 empty] | -5 - 5V
| Stav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Stav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Uref | 9.961 | 9.922 | 5.039 | 5 | 4.961 | 0.039 | 0 | Uref | 4.961 | 4.922 | 0.039 | 0 | -0.039 | -4.961 | -5
| U | 10.001 | 9.962 | 5.039 | 4.97 | 4.761 | 0.149 | 0 | U | 4.991 | 4.942 | 0.039 | 0 | -0.049 | -4.971 | -5
| α | 0.04 | 0.04 | 0 | -0.03 | -0.2 | 0.11 | 0 | α | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0

## Sheet4
6. Příklad výpočtu
7. Grafy a obrázky
7. Zhodnocení - závěr
Náš obvod vykazoval měřicí chyby, které vedly k nedostatečné přesnosti