## Sheet1
SŠPTA Jihlava třída Legionářů 3, Jihlava
Protokol o měření
Vlastnosti voltrmetru s operačním zesilovačem
| 1. | Změření U a I u obvodu A při α = {5, 10, 15, 20, 25}
| 2. | Vypočítání R
| 3. | Změření počtu dílku u obvodu B při f = {100, 200, 500, 1000, …, 100000}
| 4. | Sestrojení grafu
5.
Jméno: |  |  | Příjmení: | Třída:
Datum měření: 11. 2. 2025 |  |  | Datum odevzdání: 25. 2. 2025 | Skupina:
Teplota: 21 |  |  | Tlak: 1020hPa | Vlhkost: 64%

## Sheet2
1. Teoretický rozbor
Voltmetr s operačním zesilovačem poskytuje přesné měření napětí díky vysoké vstupní impedanci a nízkému šumu.
2. Použité přístroje a pomůcky
Přístroj | Inv číslo | Systém | Rozsah | Ostatní údaje
Voltmetr | ES1 1094 | Digitální | 1000V
Ampérmetr | ES1 1077 | Digitální | 20A
3. Schéma zapojení

## Sheet3
4. Postup při měření
Zapojili jsme obovd dle schémata A. Změrili jsme napětí U a proud I při α = {5, 10, 15, 20, 25}. Vypočítali jsme R. Zapojili jsme obvod dle schémata B. Změřili jsme počet dílu při f = {100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, …, 1000000}. Sestrojili jsme graf.
5. Naměřené a vypočítané hodnoty
α [díl] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
U [mV] | 20.3 | 40.2 | 60.6 | 79.9 | 100.4 |  | Cejchování
I [mA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R [Ω] | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
f [Hz] | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 50000 | 100000 | Kmitočtová charakteristika
α [díl] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19 | 17

## Sheet4
6. Příklad výpočtu
R = U/I R = 20.3/0 R = ∞
7. Grafy a obrázky
7. Zhodnocení - závěr
Obvod opustil mezi +-1 dílek při frekvenci 50000Hz