## Sheet1
SŠPTA Jihlava třída Legionářů 3, Jihlava
Protokol o měření
Vlastnosti voltrmetru s operačním zesilovačem
1.
2.
3.
4.
5.
Jméno: |  | Příjmení: | Třída:
Datum měření: 11. 2. 2025 |  | Datum odevzdání: 25. 2. 2025 | Skupina:
Teplota: 21 |  | Tlak: 1020hPa | Vlhkost: 64%

## Sheet2
1. Teoretický rozbor
Voltmetr s operačním zesilovačem poskytuje přesné měření napětí díky vysoké vstupní impedanci a nízkému šumu.
2. Použité přístroje a pomůcky
Přístroj | Inv číslo | Systém | Rozsah | Ostatní údaje
Voltmetr | ES1 1094 | Digitální | 1000V
Ampérmetr | ES1 1077 | Digitální | 20A
3. Schéma zapojení

## Sheet3
4. Postup při měření
5. Naměřené a vypočítané hodnoty
α [díl] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
U [mV] | 20.3 | 40.2 | 60.6 | 79.9 | 100.4 |  | Cejchování
I [mA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R [Ω] | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
f [Hz] | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 50000 | 100000 | Kmitočtová charakteristika
α [díl] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19 | 17

## Sheet4
6. Příklad výpočtu
7. Grafy a obrázky
7. Zhodnocení - závěr